АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015 г.                                                   с.Ворогово                                                       № 25-п

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения  потребителей на территории муниципального  образования  Вороговский сельсовет

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» руководствуясь ст.17,20 Устава Вороговского сельсовета   и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования Вороговский сельсовет.

2.Утвердить «Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Вороговский сельсовет».

3.Утвердить «Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории муниципального образования Вороговский сельсовет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вороговский вестник».

Глава Вороговского

сельсовета 					                                 М.П. Пшеничников

Утвержден

постановлением Администрации

Вороговского сельсовета

от   24.08.2015 № 25-п

ПЛАН

действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

муниципального образования Вороговский сельсовет

- Общие положения

  - План действий определяет порядок действий персонала организаций осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения поселения и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

  - В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на территориальном (муниципальном) поселковом уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Туруханский район;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2. Перечень возможных последствий аварийных ситуаций

на тепловых сетях и источниках тепловой энергии

2.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения, объектов социальной сферы.

2.3. Причинение вреда третьим лицам.

2.4. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3. Ликвидация технологических нарушений и аварий

на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

3.1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию поселения и администрацию Туруханского района через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

3.2. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает руководителю администрации Туруханского района, главе Вороговского сельсовета, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и   поселения.

3.3. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа персонала эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размерах технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинское учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении Главе Вороговского сельсовета, руководителю администрации Туруханского района через ЕДДС и руководству предприятия.

3.4. Самостоятельные действия оперативного персонала не должны противоречить  требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

3.5. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала организации. Оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

3.6. Основными задачами оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

- устранение причин аварии, инцидента;

- исключение травмирующих факторов на персонал;

- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

- восстановление, в кратчайший срок, теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

- уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

- сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

3.7. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

- производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

- берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.8. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

4. Действие персонала при полном исчезновении напряжения

на котельной

4.1. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1. Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы…) перевести на щитах управления в положение «отключено».

4.1.2. Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования находящегося в работе.

4.1.3. Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

4.1.4. С помощью средств связи связаться с энергоснабжающей организацией для получения информации о времени  отсутствии напряжения и дальнейших действиях.

4.1.5. Сообщить диспетчеру ЕДДС о внештатной ситуации.

4.1.6. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

Утверждено

постановлением Администрации

Вороговского сельсовета

от   24.08.2015 № 25-п

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования  Вороговский сельсовет

1. Общие положения

Настоящее Положение:

- определяет основные задачи, функции  и полномочия органов местного самоуправления Вороговский сельсовет во взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования  Туруханский район с учетом оперативно-диспетчерского управления  в системе теплоснабжения муниципального образования;

- устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муниципального образования Вороговский сельсовет осуществляется Администрацией Вороговский сельсовета во взаимодействии с ЕДДС муниципального образования Туруханский район.

Полномочия в части оперативно-диспетчерского управления  ЕДДС Туруханского района осуществляются в соответствии с постановлением администрации Туруханского района №15250-па от 21.10.2013 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения  потребителей на территории муниципального  образования Туруханский район».

Администрация Вороговского сельсовета и ЕДДС муниципального образования Туруханский район в пределах своих полномочий взаимодействуют с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (объектов) на территории муниципального образования Туруханский район независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муниципального образования Вороговский сельсовет предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования Вороговский сельсовет (далее - муниципальное образование) осуществляет Глава Вороговского сельсовета, непосредственное – заместитель главы Вороговского сельсовета по благоустройству и содержанию территории (далее- ответственные должностные лица).

2. Основные задачи муниципального образования Вороговский сельсовет

в области оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения

Органом, уполномоченным на территории муниципального образования Вороговский сельсовет в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения -Администрацией Вороговского сельсовета  выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от ЕДДС, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций;

- оповещение и информирование руководства муниципального звена территориальной подсистемы ТП СЧС, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления СЧС, администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами СЧС, подведомственных муниципальному образованию Туруханский сельсовет и взаимодействие с расположенными силами и средствами СЧС на территории муниципального образования,  принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

3. Порядок взаимодействия

муниципального образования Вороговский сельсовет

в области оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения муниципального образования

с ДДС субъектов теплоэнергетики

Порядок взаимодействия муниципального образования Вороговский сельсовет с ЕДДС района и ДДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

4. Требования к ответственным должностным лицам муниципального образования Вороговский сельсовет в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования

Ответственное должностное лицо муниципального образования Вороговский сельсовет должен знать:

- схемы тепловых сетей на территории муниципального образования Вороговский сельсовет;

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

- должности и фамилии руководящего состава системы безопасности муниципального образования Вороговский сельсовет и Туруханский район и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в муниципальном образовании;

- административные границы муниципальных образований – на территории муниципального образования Вороговский сельсовет и  Туруханского района.

- зону территориальной ответственности ЕДДС муниципального образования Туруханский район на территории муниципального образования Вороговский сельсовет;

- зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на территории муниципального образования Вороговский сельсовет;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории на территории муниципального образования Вороговский сельсовет;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.

Приложение № 1

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Вороговский сельсовет

Макет оперативного донесения

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении

аварийно-восстановительных работ

| №№ п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование субъекта РФ | Красноярский край |
| 2. | Наименование муниципального образования | Туруханский район |
| 3. | Наименование муниципального образования (поселения) Туруханского района | Вороговский сельсовет |
| 4. | Наименование населенного пункта |  |
| 5. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 6. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 7. | Причина нарушения |  |
| 8. | Характер повреждений |  |
| 9. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений (в т. ч. жилых) - социально значимых объектов - население - объекты жизнеобеспечения |  |
| 10. | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 12. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 13. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут. |  |
| 14. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 15. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 14. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 15. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 16. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание - Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 10 час. 00 мин., 15 час. 00 мин. и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Приложение № 2

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования

Вороговский сельсовет

# ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей

1. Указания  по ведению оперативных  переговоров.

1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2. Ответственное должностное лицо Администрации Вороговского сельсовета (далее - оперативный дежурный), получившее сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха  должны автоматически фиксироваться на компьютере.

1.5. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2. Указания по ведению оперативных записей.

2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию  в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

2.8. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения:

- ТК-	                тепловая камера;

- М-	                магистраль;

- ОК-	                отопительная котельная;

- ВК-	                водогрейный котел;

- ПК-	                паровой котел;

- ЦТП-	                центральный тепловой пункт;

- ТУ-	                тепловой узел;

- НПТс-                насос подпиточный тепловой сети;

- Т/С -                  тепловая сеть;

- СН -                   сетевой насос;

- ПТс -                подающий трубопровод теплосети;

- ОТс -                обратный трубопровод тепловой сети;

- ГВС -               горячее водоснабжение;

- Задв.                задвижка;

- Вент.               вентиль;

- ЦТС -              цех тепловых сетей;

- ТП -                Тепловой пункт;

- ДТУ -              диспетчер тепловых узлов;

- ДТС -              диспетчер  тепловой сети;

- СО -                система отопления;

- ГВС -              система горячего водоснабжения;

- НО  -               насос отопления;

- НГВС -           насос горячего водоснабжения;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается.

Утверждено

постановлением Администрации

Вороговского сельсовета

от   24.08.2015 № 25-п

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения

муниципального образования

Вороговский сельсовет

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования Вороговский сельсовет, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса  составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Вороговского сельсовета во взаимодействии с администрацией Туруханского района.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработка и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей, данные по проведенным ремонтам, сведения  о состоянии объектов теплоснабжения и системах теплоснабжения, сведения о состоянии  тепловых сетей.

Сбор данных организуется на бумажных носителях в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, и вводится в базу данных Администрации Вороговского сельсовета и передается в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) Туруханского района.

4.2. Хранение, обработка и представление данных

Единая база данных хранится и обрабатывается  в Администрации Вороговского сельсовета с применением программного обеспечения.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Администрация Вороговского сельсовета представляет  базы данных  для анализа баз данных  по запросу уполномоченных должностных лиц в администрацию Туруханского района. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.