КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2023 года                       с. Ворогово                                  №  15-п

# О создании,  в целях пожаротушения, условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Администрации Вороговского сельсовета.

В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, на территориях Вороговского сельсовета, руководствуясь статьей 7  Устава Вороговского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Вороговского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения и мест, для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вороговского сельсовета согласно приложению № 2.

3. Заместителю главы Вороговского сельсовета:

- Совместно с ПСЧ-70 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вороговского сельсовета, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

- Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

- Обеспечить подъезд для забора воды из естественных водоемов.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Вороговского сельсовета, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вороговский вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вороговского сельсовета                                   В.В. Гаврюшенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Вороговского сельсовета

от 27.04.23 . № 15-п

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Вороговского сельсовета

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Вороговский сельсовет  и обязательны для исполнения.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет Администрация Вороговского сельсовета или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоемам должен быть обеспечен подъезд. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введен под крышку люка.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, главы поселений совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Вороговского сельсовета создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, органа государственного пожарного надзора, организация водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Органы местного самоуправления в ведении, которого находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2.  Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководитель организации холодного водоснабжения населения района, в ведении которого они находятся, обязан в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.3. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

Приложение № 2 к постановлению

администрации Вороговского сельсовета

от 27.04.2023 г. № 15-п

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вороговского сельсовета

| Наименование улиц, переулков и площадей | № ПВ | Расположение | Количество ПВ | Объем водоема | Год, число, месяц проверки | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Строительная | 1 | На северо-запад от дома № 1 по ул. Строительная | 1 | 25 м3 | 04.04.2023 г. | Администрация Вороговского сельсовета 83919873133 |
| Ул. Рабочая | 2 | За Администрацией Вороговского сельсовета Ул. Рабочая 12 | 1 | 25 м3 | 04.04.2023 г. | Администрация Вороговского сельсовета 83919873133 |
| Ул. Андреевой | 3 | Рядом с конторой ЖКХ Ул. Андреевой д. 24 А | 1 | 25 м3 | 04.04.2023 г. | Администрация Вороговского сельсовета 83919873133 |
| Ул. Молодежная | 4 | Через дорогу от дома № 8, кв. 1 по ул. Молодежная | 1 | 25 м3 | 04.04.2023 г. | Администрация Вороговского сельсовета 83919873133 |